2018-2019学年第二学期实验室安全与卫生检查评分表

学院名称：                 检查人：              日期：

| 检查项目 |  | 检查重点 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全 （60分） | 安全教育与考试 （15分） | 年度实验室安全教育培训内容针对本学院的学科特色及实际情况且全部已完成（5分） |  | 无此项的单位15分 |
|  |  | 2018年度实验安全试卷内容结合本学院学科特色（5分） |  |  |
|  |  | 新进人员实验室安全考试全覆盖、考试成绩全部90分以上（5分） |  |  |
|  | 用电安全 （10分） | 插头插座功率需匹配，动力设备接地（2分） |  |  |
|  |  | 无乱拉乱接电线，无电线老化，电源线、接头无裸露（2分） |  |  |
|  |  | 多个大功率仪器不使用同一个接线板（2分） |  |  |
|  |  | 没有多个接线板串联，接线板不直接放在地面（2分） |  |  |
|  |  | 无电源插座未固定、插座插头破损现象（2分） |  |  |
|  | 用水安全（5分） | 水管无滴水、开关无失灵现象；下水道畅通（5分） |  |  |
|  | 安全规章制度 （20分） | 实验室管理工作条例（1分） |  |  |
|  |  | 实验室安全管理制度（1分） |  |  |
|  |  | 实验室安全事故应急预案（1分） |  |  |
|  |  | 实验室安全准入管理规定（1分） |  |  |
|  |  | 实验室工作档案管理制度（1分） |  |  |
|  |  | 实验中心设置管理办法（1分） |  |  |
|  |  | 实验室大型仪器贵重设备管理办法（1分） |  |  |
|  |  | 开放实验室管理办法（1分） |  |  |
|  |  | 实验室仪器设备管理办法（1分） |  |  |
|  |  | 实验室仪器设备损失、丢失赔偿办法（1分） |  |  |
|  |  | 实验室实验材料、低值耐用品、易耗品管理办法（1分） |  |  |
|  |  | 实验室仪器设备报废处理办法（1分） |  |  |
|  |  | 实验室安全手册（1分） |  |  |
|  |  | 实验室危险化学品管理办法（2分） |  | 无危险化学品的单位7分 |
|  |  | 危险化学品仓库管理人员工作职责（2分） |  |  |
|  |  | 易制爆危险化学品应急救援预案（1分） |  |  |
|  |  | 实验室危险化学品废物暂存及处理办法（2分） |  |  |
|  | 实验操作规范 （10分） | 实验室人员是否按规定使用防护用具（实验服、防护服、防护眼镜、防护手套、面罩等）（2分） |  |  |
|  |  | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时是否有两人在场（2分） |  |  |
|  |  | 操作机床等旋转设备时，无戴长围巾、丝巾、领带等 （2 分） |  |  |
|  |  | 实验时无脱岗（2分） |  |  |
|  |  | 有规范的实验记录（2分） |  |  |
| 设备 维护 （20分） | 常规维护 （6分） | 设备周围无物品堆积影响散热或有易燃物（2分） |  |  |
|  |  | 设备无存在超期使用、故障、破损使用现象（2分） |  |  |
|  |  | 有设备台账以及使用、维护记录（2分） |  |  |
|  | 特种设备与 贵重仪器 （14分） | 有专人负责定期维护保养（2分） |  | 无此类设备的学院14分 |
|  |  | 有安全防护（防尘、除湿等，如分析天平）等措施（2） |  |  |
|  |  | 操作人员持有上岗证（2） |  |  |
|  |  | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品，不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 （2分） |  |  |
|  |  | 实验室冰箱中不放置非实验食品（2分） |  |  |
|  |  | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次）（2分） |  |  |
|  |  | 危险、贵重物品标识明确（包括品名、使用人、日期等）（2分） |  |  |
| 卫生 （20分） |  | 有明确的实验室卫生负责人定期维护保洁及清洁卫生制度（5分） |  |  |
|  |  | 不存在试剂、设备的随意摆放、混杂的情况（2分） |  |  |
|  |  | 实验实训台布布局合理，台面整洁（2分） |  |  |
|  |  | 仪器设备摆放整齐、无灰尘（2分） |  |  |
|  |  | 地面整洁，无积水、纸屑、烟头等杂物，卫生洁具放置合理（2分） |  |  |
|  |  | 室内标牌、开关板、管道等无灰尘，地面无脚印、污迹、蜘蛛网等（2分） |  |  |
|  |  | 实验室内外环境整体整洁、明亮、清爽（5分） |  |  |
|  |  | 总分 |  |  |